广州纤检院2024年仪器设备

计量检定及校准服务项目

采

购

文

件

采购联系人：丘先生

电话：020-84478417

邮箱：007qwb@sina.com

地址:广州市海珠区滨江中路草芳围35-2号

广州纤维产品检测研究院

2024年03月05日

广州纤检院2024年仪器设备

计量检定及校准服务项目

兹广州纤维产品检测研究院（以下简称采购人）拟通过内部招标方式确定一家计量机构，承接采购人2024年仪器设备计量检定及校准服务，现邀请符合资格条件的计量机构参与投标。具体事项公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：广州纤维产品检测研究院2024年仪器设备计量检定及校准服务项目

（二）项目编号：XJJL-2024-01

（三）项目主要内容：本项目是对采购人的实验室及现场检验检测用仪器设备实施委外计量。

（四）项目预算金额：200,000.00元

二、资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企事业法人。

（二）投标人必须是取得计量行政部门授权的计量检定服务和CNAS（中国实验室认可委员会）认可资质的校准检测服务, 具有独立承担检定、校准并出具相对应证书能力的计量检定机构。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、投标文件要求

（一）投标文件数量：一式一份，不论中标与否，本次招标不退回投标文件。

（二）投标文件有需要盖章或签署的部分，应由投标人法定代表人或其授权代理人亲自签署或盖印鉴，并加盖法人单位公章。

（三）投标文件应密封，在封口处加盖投标人公章密封，写明投标项目和投标人名称。

（四）有如下情况之一者，属无效标书：

1.投标文件未密封和未盖骑缝章；

2.投标文件内无营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书以及承诺书，且未加盖单位公章；

3.投标文件未完全响应采购文件要求；

4.投标文件提供虚假评价证明材料。

四、计量服务采购需求

（一）技术服务

1.根据国家计量技术规范以及采购人特定技术要求，对热重分析仪等仪器设备进行量值溯源技术服务。优先采用正式颁布实施并有效的计量检定规程、技术规范等标准方法，开展已取得计量行政部门授权的计量检定服务和CNAS（中国实验室认可委员会）认可资质的校准检测服务，优先出具相关检定证书、校准证书或检测报告；同时存在多个标准方法文件时，按国家、行业、地方的顺序选择。

2．缺少相关标准方法文件的，应用受托方完成的量值溯源方法或量值溯源装置/系统研究成果，对相应仪器设备开展校准，对具有CNAS认可资质的校准出具CNAS认可校准报告, 未经CNAS认可的出具非认可校准报告。

3. 当采购人指定的方法文件适用时，优先采用采购人指定的方法文件。

4.中标人对采购人送检的仪器设备计量完毕后需粘贴计量标识，或根据采购人的需求将计量标识交由采购人粘贴

（二）技术服务方式和地点

1.技术服务的方式：采购人将需要检定/校准/检测的计量器具或设备送至中标人进行检定/校准/检测或中标人到采购人所在地开展现场检定/校准/检测。

2.技术服务地点：视被检仪器设备情况选择在采购人现场或中标人实验室

（三）技术服务响应

1.中标人在采购人提出仪器设备计量需求后24小时内响应（必须完全响应采购人要求上门取送或现场计量的要求）。

2.采购人现场检测的，中标人按约定时间到采购人指定的现场对需要检测的仪器进行检测，检测完毕后 10 个工作日内出具证书。

3.中标人实验室检测的，正常情况下，送检后的仪器设备10 个工作日内出具相应证书（如有特殊仪器或中标人标准器外送等特殊情况,中标人需在接收仪器时将情况告知采购人）。

（四）质量保证

1.中标人保证合同项下计量完毕后的仪器设备必须完全符合上述计量规范及专业技术要求，不得提供虚假数据，如有提供虚假数据，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用、损失（包括间接的损失、名誉的受损等）和责任由中标人承担。

2.合同项下的仪器设备在采购人验收合格之日起7个工作日内如对计量数据有疑问，中标人应就采购人的疑问负责做出解释，如需重新计量，中标人负责重新计量3个工作日完成（重新计量费用包含在报价中）。采购人收到返回的仪器设备当日起为验收日期。

（五）投标报价

1.本项目报价以送检货物清单“单价基准价”为基准，采用投标折扣率的方式报价，本项目不接受有选择性的投标报价，只允许整体报一个折扣率，且所报的折扣率应当适用于所有送检货物单品。如投标人没有采用投标折扣率的方式报价，则被视为无效投标。

投标折扣率＝（结算价格÷单价基准价格）×100％。投标折扣率在0%-100%范围内取值，若报价超出此范围则投标无效。投标折扣率必须为固定报价，不接受区间报价。

例如：某货物的单价基准价为100元，投标拟优惠20元，结算价格为80元，则投标折扣率为：（80.00/100.00）*100%=80.00%。

2.实际结算总价=“送检货物清单”中规定的单价基准价×中标折扣率×实际采购数量。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供加盖投标产品生产厂家公章的书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（六）付款方式

合同签订完成后，采购人根据中标人完成的数量，按实际结算总价，采用月结向中标人支付计量服务费用，服务期内支付总费用不得超过本项目总预算金额。

支付款项时，中标人同时向采购人提供如下资料：

（1）中标人开具相应金额的正式发票；

（2）结算周期内经双方确认的《技术服务结算清单》。

具体支付方式和时间如下：

（1）中标人按月累计，将《技术服务结算清单》发给采购人核对无误后，采购人通知中标人按清单结算金额进行结算。

（2）经双方确认《技术服务结算清单》，中标人开具发票给采购人。采购人须在十五个工作日内将检定/校准费总额，通过银行转账、可异地使用的支票、现金等方式汇至中标人账户。

（七）验收要求

1. 中标人接收仪器时要检查仪器外观是否完好，检测时检查仪器性能是否正常，如有问题应及时联系采购人报告情况。

2. 甲方对已完检的仪器及证书按验收标准进行验收，根据乙方出具的计量检定/校准证书，由仪器使用部门对计量结果进行确认作为验收合格的依据。

3.验收方式详见：合同附件1《履约验收方案》。

（八）其他要求

1.中标资格的取得并不意味服务期内清单所有产品均需计量、最终下单数量按采购人的要求，投标人应充分考虑存在的风险。

2.服务期内中标的清单产品仅代表采购人现阶段所需计量的仪器，如以后有调整增加或新购的仪器也须按此招标文件的标准执行。

五、服务期限：自合同签订生效之日起一年或累计达到采购预算金额后结束。

六、投标文件的组成

（一）投标人的法人证或营业执照复印件。

（二）投标人简介及其它证明投标人实力的资料（计量授权证书、CANS认可证书及其附件）。

（三）计量服务报价

七、投标文件递交

（一）截止时间：2024年3月12日12时。

（二）递交地点：广州市海珠区滨江中路草芳围35-2号。

（三）收件人：丘先生（联系电话020-84478417）。

八、评标方式

采购人收到投标文件后，将自行组织评审会和评标组人员开标，采取最低评标价法确定中标候选人，评标组人员将按规定对开标情况进行真实记录。

（一）资格性审查:依据招标文件要求对投标人的资格进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入价格评审。

（二）价格评审: 评审投标报价最低的中标人为中标候选人

九、合同文本

广州纤维产品检测研究院采购项目

合同书

项目名称：广州纤维产品检测研究院2024年仪器设备计量检定及校准服务项目

合同名称：广州纤维产品检测研究院2024年仪器设备计量检定及校准服务项目合同

合同编号：

签约地点：广州市

签订日期：二0二  年  月

合同通用条款

甲   方（采购人）：                              联系人：

电   话：              传 真：                邮政编码：

地址：

乙   方（中标人）：                             联系人：

电   话：             传 真：                邮政编码：

住   所：

项目名称：广州纤维产品检测研究院仪器设备计量检定及校准服务项目

项目编号：

广州纤维产品检测研究院仪器设备计量检定及校准服务采购项目（项目编号：）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

清单见附件1。

二、合同金额和合同期限

- 合同金额为（大写）：           （     万元）。

- 实际结算总价按中标折扣率结算。

- 合同期：合同签订之日起至20  年  月  日或累计达到采购预算金额后结束。

三、服务标准

1.通用技术条款

1.1采用标准及规范：按本项目相应的送检清单、依据现行有效的国家检定规程、国家校准规范、行业标准以及甲方特定要求对仪器设备进行计量, 确保仪器设备检测数据结论的准确、可靠，并可溯源至国家计量基准。

2.技术服务的目标

对甲方所送检的计量器具/设备进行检定或校准/检测或于甲方所在地开展现场检定/校准,并对检定或校准的仪器/设备出具检定证书或校准证书/检测报告。

3.技术服务的内容

3.1根据国家计量技术规范以及采购人特定技术要求，对热重分析仪等仪器设备进行量值溯源技术服务。优先采用正式颁布实施并有效的计量检定规程、技术规范等标准方法，开展已取得计量行政部门授权的计量检定服务和CNAS（中国实验室认可委员会）认可资质的校准检测服务，优先出具相关检定证书、校准证书或检测报告；同时存在多个标准方法文件时，按国家、行业、地方的顺序选择。

3.2缺少相关标准方法文件的，应用受托方完成的量值溯源方法或量值溯源装置/系统研究成果，对相应仪器设备开展校准，对具有CNAS认可资质的校准出具CNAS认可校准报告,未经CNAS认可的出具非认可校准报告。

3.3当甲方指定的方法文件适用时，优先采用甲方指定的方法文件。

3.4乙方对甲方送检的仪器设备计量完毕后需粘贴计量标识，或根据甲方的需求将计量标识交由甲方粘贴。

4.技术服务的方式和地点

4.1技术服务的方式：甲方将需要检定/校准/检测的计量器具或设备送至乙方进行检定/校准/检测或乙方到甲方所在地开展现场检定/校准/检测。

4.2技术服务地点：视被检仪器设备情况选择在甲方现场或乙方实验室

5.技术服务响应要求

5.1乙方在甲方要求上门取送仪器设备时24小时内响应。

5.2甲方现场检测的，乙方按约定时间到甲方指定的现场对需要检测的仪器进行检测，检测完毕后 10 个工作日内出具证书。

5.3乙方实验室检测的，正常情况下，送检后的仪器设备7个工作日内计量完毕并送回甲方，10 个工作日内出具相应证书（如有特殊仪器或乙方标准器外送等特殊情况，乙方需在接收仪器时将情况告知甲方）。

6.需配备的专用仪器仪表及工器具

6.1乙方需具有履行合同所必需的量值溯源传递的标准器具和专业技术资质能力。

6.2乙方配置的标准器具需满足计量检测需要，投入使用的计量标准设备经过溯源。

7.乙方需具有独立承担检定、校准并出具相对应证书的能力。

8.技术文件要求

8.1乙方应在规定的时间内送回已经计量完毕的仪器设备，并同时提交相应的检测数据的书面及电子版计量报告原件（除因现场检测、当日领取等特殊原因外），报告内容中的仪器设备名称及设备编号等设备信息应与甲方提供的信息一致。

8.2乙方对甲方送检的仪器设备计量完毕后需粘贴计量标识，或根据甲方的需求将计量标识交由甲方粘贴。

9.项目执行过程的响应要求

乙方在甲方要求上门取送仪器设备时24小时内响应（必须完全响应甲方要求上门取送或现场计量的要求），送检后的仪器设备如无特殊原因7个工作日内计量完毕，若需延长计量时间须经甲方同意。

11.乙方需具有检定结论、CNAS认可的校准（不含检测）能力。

四、验收

验收标准： 1.乙方接收仪器时要检查仪器外观是否完好，检测时检查仪器性能是否正常，如有问题应及时联系甲方报告情况。2.甲方对已完检的仪器及证书按验收标准进行验收，根据乙方出具的计量检定/校准证书，由仪器使用部门对计量结果进行确认作为验收合格的依据。3.验收方式详见：合同附件《履约验收方案》。

五、质量保证

1.乙方保证合同项下计量完毕后的仪器设备必须完全符合计量规范及专业技术要求，不得提供虚假数据，如有提供虚假数据，一经发现，甲方有权解除本合同，且因此而产生的相应费用、直接经济损失和责任由乙方承担。

2.合同项下的仪器设备在甲方验收合格之日起7个工作日内如对计量数据有疑问，乙方应就甲方的疑问负责做出解释，如需重新计量，乙方负责重新计量3个工作日完成（重新计量费用包含在报价中）。甲方收到返回的仪器设备当日起为验收日期。

六、支付方式

合同签订完成后，甲方根据乙方完成的数量，按实际结算总价，采用月结向乙方支付计量服务费用，服务期内支付总费用不得超过本项目总预算金额。

支付款项时，乙方同时向甲方提供如下资料：

1.乙方开具相应金额的正式发票；

2.结算周期内经双方确认的《技术服务结算清单》。

具体支付方式和时间如下：

1.乙方按月累计，将《技术服务结算清单》发给甲方核对无误后，甲方加盖公章或合同专用章反馈给乙方。

2.经双方确认《技术服务结算清单》，乙方开具发票给甲方。甲方须在十五个工作日内将检定/校准费总额，通过银行转账、可异地使用的支票、现金等方式汇至乙方账户。

七、合同组成

详细价格、服务细则及其它有关合同的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

八、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

1.1甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并向乙方提出修改。

1.2在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方赔偿。

1.3甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。

1.4甲方有新购置等本次招标货物清单外仪器设备需计量时应优先考虑乙方。

2.乙方的权利和义务

2.1乙方应按招标文件的要求、投标文件的承诺和和本合同维护细则要求执行进行服务，发生任何服务的变更均须向甲方提出交书面报审报告。

2.2乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付乙方有权要求甲方支付滞纳金。

2.3乙方在提供服务时如损坏了甲方的设备，乙方应照价赔偿或更换同等设备。若因设备的损坏而引起其它损失的，乙方应作出合理赔偿（以甲乙双方协商或行政仲裁的结果赔偿）。

2.4因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿（补偿金额经双方协商或行政仲裁的结果为准）。

九、违约责任

签订本协议的双方若违反本协议约定，违约方按《中华人民共和国民法典》第三编规定，承担违约责任。

1.甲方违约责任：由于甲方不认真履行责任造成乙方不能正常开展工作，造成的直接损失由甲方负责；甲方未能按本协议接受乙方服务导致乙方的直接经济损失由甲方负责。甲方未能按照本协议约定付费的，应按照应付费金额的每日千分之三支付滞纳金。

2.乙方违约责任：由于乙方不认真履行本协议责任造成甲方不能正常开展工作，造成的直接损失由乙方负责。

乙方有权独立依据国家相关规定提供检定/校准/检测服务，甲方不得无故干涉，否则乙方有权终止服务并追究甲方相关责任。

十、保密协议

双方确定因履行本合同所知悉的商业秘密互负保密义务，具体内容如下：

1.甲方保密义务：

1.1保密内容：对于甲方从乙方获得的保密信息（包括但不限于技术信息和经营信息），在未取得乙方事先书面同意时不得将该保密信息用于“本合同目的”以外的经营活动或向第三方公开或泄露。

1.2涉密人员范围：无限定。

1.3保密期限：自本合同签订之日起至本合同终止后2年内继续有效。但若乙方在该期限内将保密信息公开，则保密期限自公开之日起终止。

1.4泄密责任：依照国家相关法律法规承担责任。

2.乙方保密义务：

2.1保密义务：对于乙方从甲方获得的保密信息（包括但不限于技术信息和经营信息），在未取得甲方事先书面同意时不得将该保密信息用于“本合同目的”以外的经营活动或向第三方公开或泄露。

2.2涉密人员范围：现场检定/校准工程师及相关人员。

2.3保密期限：自本合同签订之日起至本合同终止后2年内继续有效。但若甲方在该期限内将保密信息公开，则保密期限自公开之日起终止。

2.4泄密责任：依照国家相关法律法规承担责任。

双方确认，出现任何一方依法需要配合司法机关调查、政府部门执法、应对诉讼与仲裁、评审考核要求，而向国家有权部门或评审方提供另一方的保密信息的，则不属于违反保密义务，但应采取措施将要求公开的影响降到最低。

十一、合同转让与分包

乙方不得以任何方式转包或分包。

十二、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

十三、不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，遇不可抗力一方有责任采取必要措施以减少双方损失，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

十四、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十五、其它

1.本合同未尽事宜，双方签订补充合同。签订补充合同与本合同具有同等法律效力。

2.本项目招标文件及澄清文件，乙方的投标文件和各种书面承诺均作为本合同的附件，具有同等的法律效力。

3.双方确定，合同约定技术服务所出具证书是受甲方委托技术服务而出具，不属于对甲方计量器具的强制检定。

十六、合同生效

1.本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，服务期自合同生效之日起至20 年 月 日或支付累计到达合同总额，合同有效期随服务期结束或支付到达合同总额而自然终止。

2.本合同一式  份，具有同等法律效力，甲方  份，乙方  份，政府采购监督管理部门  份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

签约代表：                             签约代表：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

签约日期：20  年  月  日               日期：20  年  月  日

(注：甲乙双方可根据实际情况对本合同条款进行补充，但不得对招标、投标文件作实质性修改。此合同中未明确的事项，具体细则以中标双方协定为准。)

附件  履约验收方案

项目履约验收方案

广州纤维产品检测研究院仪器设备计量检定及校准服务项目的履约验收方案如下：

一、验收的标准

按本项目相应的送检清单、根据正式颁布实施并有效的国家、行业、地方计量检定规程、校准规范等标准方法文件；获计量行政部门授权或CNAS认可的乙方自编技术规范和校准检测能力范围；仪器设备的技术说明书的技术要求。

二、验收的主体

验收主体由甲方（采购方，以下同）计量仪器使用部门的计量负责人、设备管理部计量负责人以及乙方（中标方，以下同）组成。若甲方认为有必要时，可以邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。

三、验收的时间

验收时间自合同生效之日起一年或累计达到采购合同金额后结束。

四、验收的方式

1.乙方接收仪器时要检查仪器外观是否完好，检测时检查仪器性能是否正常，如有问题应及时联系甲方报告情况；

2.甲方对已完检的仪器及证书按验收标准进行验收，根据乙方出具的计量检定/校准证书，由仪器使用部门对计量结果进行确认作为验收合格的依据。

五、验收的程序与内容

1.乙方提供计量检定/校准证书给甲方。

2.甲方组织仪器使用部门对计量检定/校准证书进行验收确认。

3.验收不合格，如果是证书的数据与实际计量数据不符的，则退回证书重新修改；如果是计量数据有疑问的，则重新安排计量。

4.每月按照仪器计量周期安排进行计量、验收及付款。

十、投标文件格式

# 遴选文件包装封面参考

投 标 文 件

正本/副本

项目编号：XJJL-2024-01

项目名称：广州纤维产品检测研究院2024年仪器设备计量检定及校准服务项目

投标人名称：

投标人地址：

( 20XX 年   月   日   时   分)之前不得启封

投标文件目录表

| 文件类型 | 序号 | 文件名称 | 提交情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |
| 初审文件 （加盖投标人公章） | 1 | 法人证或营业执照副本 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人证明书 |  |  |
|  | 3 | 计量检定/校准服务承诺书 |  |  |
| 公司硬件实力状况（加盖投标人公章） | 4 | 计量授权证书及附件 |  |  |
|  | 5 | CANS认可证书及附件 |  |  |
| 报价文件 （加盖投标人公章） | 6 | 根据广州纤维产品检测研究院2024年仪器设备计量检定及校准服务项目设备清单进行报价 |  |  |

附件

计量检定/校准服务承诺书

致：广州纤维产品检测研究院

我方已收到贵院发出的“广州纤维产品检测研究院2024年仪器设备计量检定及校准服务项目”的采购文件及其它相关文件等，在对本项目熟悉后，愿意并保证遵守如下承诺：

1、我方选择参与该项目的投标；

2、我方承诺按贵院所要求的计量服务采购需求开展相关服务工作，确保本项目的进度能符合贵院的要求；

3、我方中标后，保证履行招标文件及合同中约定的我方的各项责任和义务，并在收到中标通知书后按招标文件规定的时间与贵院签订合同。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权人（签名或盖章）：

日期：